灭菌登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品联系人 |  | 课题组负责人 |  |
| 联系方式 |  | 物品需求时间 |  |
| 灭菌时间 |  | 灭菌人 |  |
| 环氧乙烷借用日期 |  | 归还日期 |  |
| 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌☐高压灭菌☐ |
| 灭菌程序选择 | 环氧乙烷：程序1（37℃:4小时，除残3小时以上就行）☐程序2（55℃:4小时，除残3小时以上就行）☐除残时间超过12个小时更好高压： 程序1（134℃,4min 96℃,open）☐程序2（134℃,4min dry,40min 96℃,open）☐程序3（121℃,20min 103℃ 79℃,open 50℃,600min）☐程序4（121℃,20min 103℃ 79℃,open）☐程序5（dely,10min 134℃,30min 103℃ 79℃,open）☐ |
| 主要灭菌物品登记： |  |